# 贝诺酯的国外市场调研报告

##### 问：贝诺酯的药物分析

答：方法名称： 贝诺酯原料药—贝诺酯的测定—分光光度法

应用范围： 本方法采用分光光度法测定贝诺酯原料药中贝诺酯的含量。

本方法适用于贝诺酯原料药。

方法原理： 供试品加无水乙醇溶解并定量稀释制成供试液，置紫外可见分光光度计，于240nm波长处测定吸收度，计算出其含量。

试剂： 无水乙醇

仪器设备： 紫外可见分光光度计

试样制备： 1. 对照品溶液的制备

精密称取贝诺酯对照品适量，加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1mL中约含7.5&micro;g的溶液，即得对照品溶液。

2. 供试品溶液的制备

精密称取供试品适量，加无水乙醇溶解并定量稀释制成每1mL中约含7.5&micro;g的溶液，即得供试品溶液。

注：“精密称取”系指称取重量应准确至称取重量的千分之一。“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。

操作步骤： 取对照品溶液与供试品溶液照紫外分光光度法，于波长240nm处测定吸收度。

注：分光陵孙光度法应以配制供试品尺山链的同批溶剂为对照，采用1cm的石英吸收池。以吸收度最大的波长作为测定波长，一般供试品的吸收度读数，以在0.3-0.7之间的误差较小。仪器的狭缝波带宽度应小于供试品吸收带的半宽度，否则测得的吸收度偏低。狭缝宽度的选择，应以减少狭缝宽度时供试品的吸收度不再增加为准。由于吸收池和溶剂本身可能有空白吸收，因此测定供试唯纯品的吸收度后应减去空白读数，再计算含量。

- 参考文献： 中华人民共和国药典，国家药典委员会编，化学工业出版社，2005年版，一部，p.47。

##### 问：• 贝诺酯（Benorilate）是由阿司匹林与对乙酰氨基酚所形成的酯，它是应用 设计而成

答：贝诺酯是毕好利用“孪药（Twin Drug)原理“和”前药（Prodrud)原理“设计出来的。

前药是指一类在体外无活性或活性很低，在体内经过酶活非酶作用，释放出活性物质而产生药理作用的化合物。

孪药是指将两个相同或不同的先导化合物或药物分子经连接，缀和成新的分子。

孪药设计方法主要有两种：

一是将两个作用类型相同的药物或同一药物的两个分子拼合在一起，以产生更强的作用，或降低毒副作用，或改善性质等。构成孪药的两个原来分子可以具有相同的药理作用类型，如阿司匹林和均有解热镇痛活性，酯化成贝诺酯，具有协同作用，既解决了阿司匹林对胃肠道的刺激，又增强了药效。

二是将药理作用不同的药物拼合在一起，以产生新的或联合作用前轮。如苯丁酸氮芥（Chlorambucil)与（prednisolone）连接成靶向性更好的泼斯汀（prodnimustine)，靶向性更好，降低了毒性。

- 孪药可以是在体内分解的，也可以是不分解的。如果分解的话，从另一个角度手悔铅来看，也是前药。

##### 问：贝诺酯片用来治疗什么的

- 答：贝诺酯片药性可知，该药的适应症是用于普通感冒早灶或流行性感冒引起的发热，也用于缓解轻宏睁段至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙蔽誉痛、肌肉痛的治疗。

- 答：贝诺酯是阿司匹林改良的派丛一种药，阿尘谨樱司匹晌运林和对乙酰氨基酚的合成物，是用来治疗感冒引起的发热、头痛等的药效果比前两者好。

- 答：可以说是感冒药但准确的是缓解发热、镇痛的药感冒发烧可以用它的用途很光的

- 答：用于普神祥通感冒或流行卖瞎陪性感冒引起的发热，也用于中蠢缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。

答：【适应症】用于发热、头痛银基、神经痛、牙痛及手术后轻中度疼痛等。

- 【用法和用量】口告亏服成人常用量：一次0.5～1.0g，一日3～4次，疗程不超过10天。老年人用药一日不超过袜搏神2.6g，疗程不超过5天。

- 答：降血脂药。不是感冒药

本文来源: https://www.lw71.cn/article/18de78c9dd3b801335f27363.html