# 实时动态活细胞成像调研报告

##### 问：活细胞动态成像与分析系统有人了解吗？

答：活细胞动态成像与分析系统是一种应用于生物学、医学等领域的高端科研设备。它可以实现对活细胞进行实时监测和连续分析，以观察和研究不同生理和病理状态下细胞的动态变化和响应。具体来说，活细胞动态成像与分析系统主要包括以下几方面的功能：

1. 活细胞成像：通过高分辨率的荧光显微镜和相关设备，能够对活迟胡态细胞的形态、结构、功能、代谢、信号通路等进行实时、定量的、多参数的成像和测量。

2. 细胞追踪：通过基于跟踪细胞运动、形态变化、生理功能等的图像分析软件，从大量现场成像的多维数据中识别、分析和跟踪细胞，并可以生成各种形式的可视化图像和数据。

3. 细胞处理：在成像过程中，可以通过微流控系统和其他设备实现对细胞的压力、化学和温度处理，以模拟和研究不同化学和物理刺激条件下细胞的响应。

4. 数据分析：除了对各种细胞图像数据进行跟踪和分析之外，还可以对各种荧光标记的蛋白质、码族拦基因表达进行定量分析，并对不同细胞的特征、行为、分化等进行分析和比较。

- 综上所述，活细胞动态成像与分析系统是一种先进的、高效的用穗纳于细胞生物学、药理学、癌症研究等领域的科学研究工具，可以为生命科学领域的研究工作提供有力的技术支撑和数据支持。

- 答：活细胞成像和分析产品可有效捕获培养箱中细胞的变化。赛多利斯的Incucyte实时活细胞分析仪，可以在培养箱内皮侍纯连续几周实时燃咐监测分析细胞，这个过程无需移动和干扰细胞，最短几分钟间隔拍摄；可以远程托管，大大减少人力操作；6个板位，分别独立设置检测程序，可以兼容各种孔板和培养皿，通量高；高效简便的模块化软件设置和数据分析，输出图片、视频、生长曲线等多指标多参数。大于100种优化过的活细胞专用荧光试剂、耗谈州材，灵活搭配各种应用。

##### 问：为什么研究人员要对细胞分析和对活细胞动态测量？

答：活细胞是生命体基本结构单位和功能单位，因此对单个活细胞的实时迟晌观测对生命科学有重要意义，而深入量化分析实验数据有助于揭示生命科学中的信息。在这个过程中，研究人员会设计搭建活细胞培养室，改进显微成像系统，使系统在实现实时观测、成像、双通道同时成像基础上更适合活细胞长时间实时观测和尺旦清数据分析，研究人员通过细胞分析解决方案和成像系统及其图像处理方法，使其适合活细胞长时间实时成像，对活细胞进行观测和量化分析，为活细胞生命科学提供有利的技术和方法。

因此，实验室通常会有细胞培养室，细胞分析仪，完成活细胞成像和分析的仪器和工作平台。 目前被广泛应用的细胞分析仪器或者细胞分析工作平台是赛多利斯的关于IncuCyte®活细胞分陵前析系统。

- #细胞分析

##### 问：如何使用高内涵进行长时间活细胞成像和心肌细胞功能

- 答：活细胞成像技术是最近几年兴起的一项技术，能够在细胞接近生理的状态下观察细胞姿仿形态改变和蛋白的表达，该技术能够避免传统采纤册昌用固定细胞或组织的研究方法中，固定细胞过程中造成的细胞形态的改变和结构改变，能够更加真实的反映出细胞的特性，因而广受推崇。MD ImageXpress Micor高内涵系统具有多种特性能够进行长毁扒达数天的活细胞的观察，同时，由于采用著名的MD软件产品MetaMorph为基础的MetaXpress高内涵分析软件，具有极高的灵活性和扩展能力，除活细胞成像之外还能够能够对某些细胞（如心肌细胞）的生理药理特性进行评价。

本文来源: https://www.lw71.cn/article/96f9dabaa104f7ed8b6f8faf.html