# 热舒适度调查问卷

##### 问：热舒适的现场测试

答：对于一般的情况，我们可以直接采用热舒适测试备稿系统现场测试室内干球温度、相对湿度、风速等热环境参数，再结合以问卷方式和ASHRAE的7级热舒适指标，调查记录居民的热感觉，也可以再得出热环境分布情况。由于人的个体差异，一种100%满足所有人舒适要求的热环境是不可能存在的。因此任何室内气候必须尽可能地满足大部分人群的舒适要求。人的主观适应性可以被认为是产生实验室研究和实地测试的结果差异的一个主要原因，这种适应性包括生理的、行为的，最主要是心理上的适应性。有关文献就曾指出热感觉的评判在很大程度上取决于人员背景和对环境的一种期望。所以，舒适性研究应该既有实验室的实验，又不能忽略实地的测试分析。他们认为建筑形式、气候、种族等因素的差异可能造成世界各地人们在相同的热环境中热感觉不同，对热舒适性的要求也不同。

目前，ASHRAE 55-2004和ISO 7730是普遍采用的评价和预测室内热环境热舒适程度的标准。不同的是ISO标准中没有规定湿度的范围 尽管如此，由于这两个热舒适标准并没有考虑地域、气候变化等因素，所以其适用性受到各国学者不同程度的质疑。

- 对棚滚败链颤室内热舒适性的评价指标规定，我国可依照的相关标准包括《中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定》(GB/T 18049—2000)、采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)等。

##### 问：空调温度开太低会影响空调寿命吗？

答：会影响，压缩机长时间工作会导致损坏，从而影响空调寿命。室内温度不可调得太低，否则对人体不利，应适当调节设定温度。建议设定在25℃——28℃之间即可。

在中国，《国务院关于加强节能工作的决定》的要求是，夏季室内空调温度不低于26℃，冬季室内空调供暖温度不高于20℃。

从2005年开始，日本环境省提出，夏季空调开在28℃才是既让人舒适，又能节能减排的做法，因此大多数办公场所都将空调温度固定在28℃。

然而，有科学研究却指出，空调开到28℃当然可以节能减排，但却让源纳人感到不舒服，因为25℃才是人类感到舒服的温度。

扩展资料：

东京都市大学环境学系的一个研究团队在2014年8月到2015年9月，针对东京与横滨11栋办公大楼内约1350人，进行办公室内的冷热度问卷调查，并测量每间办公室实际温度与外在温度等数据。

这项调查的结果是，让人感觉舒服的平均温度分别是：如果是在空调冷气房内，最舒服的温度是25.4℃；如果是在空调暖气房内，最舒服的温度是24.3℃；在不使用空调冷暖气的情况下，最舒服的温度是25℃。

日本大阪市立大学特任教授_本修身引用了一项研究结果来说明空调开到25℃和28℃的利弊。平均室温如果从25℃提高到28℃，每平方米可节省约72日元(约4.6元人民币)的电费，但却会让人感到不舒服，因而员工工作效率变差，需加班约29分钟才能弥补经济上的损失。

自然界的温度在秋季白天时大部分都保持在20℃~26℃，人们感觉比较舒服。因此，在开有空调的房间内，25℃是一雹歼没个改并让人既感到非常舒适的温度，又能让人保持较高的工作效率的环境温度。

- 参考资料：

答：开空调温度过低,会对空调寿命产生一定影响。主要有以下几个方面的原因:

1. 压缩机损耗加大:空调温度越低,压缩机要提供的冷量越大,运转负荷加大,能耗增加,压缩机损耗也随之增加,会缩短压缩机的使用寿命。

2. 霜冰积累:低温运行时,空调机组内部更易产生霜冰,长期积累会对空调运行产生阻力,甚至堵塞管道,加速性能下降。需要频繁除霜,也会影响使用寿命。

3. 电机负载提高:低温时,空调内的风扇马达、压缩机电机等也面临更大负载,长期高负荷工作会加速电机磨损,影响电机寿命。

4. 流体循环受阻:在低温条件下,空调内的冷媒和机油的流动性变差,更易产生堵塞,影响空调的正常运行,使早期竖仔游失效的概率增加。

5. 行程开关损害:低温运余销行时,空调的温控器和行程开关也面临更频繁的动作换向,容易产生接触不良和损耗,影响使用寿命。

- 因此,在空调使用过程中,室内温度不宜长期设置过低。正常空调戚闷温度建议控制在22-26°C范围内,既可以获得良好的热舒适性,也更有利于空调机组的稳定运行和使用寿命。如果有特殊情况需要较低温度,也应避免长时间过度低温运行。

- 答：会的，空调温度开太低会影响空调迹枣宏姿册的使用寿命。当空调温度设置过低时，冷却剂流量会增加，导岩弊致空调压缩机的负担增加，从而加速机器的磨损和损坏。此外，低温环境下机器运转时会产生像霜、冰等物质，对机器的内部零件造成损害，加快故障发生，减少使用寿命。因此，建议将空调温度控制在适宜范围内，既能保证舒适性，又能延长机器寿命。

##### 问：室内热舒适度

答：室内环境如何主要取决于室内小气候,即温度、湿度和风速等。当这些因素综合作用于人体，并处于最佳知配组合状态时，能使人体产生舒适感，通常称为最佳热舒适。

经验证，热舒适的范围是：冬天温度为18-25，相对湿度30-80%，夏季温度23-28°C，相对湿度30-60%(风速控制在0.1-0.7米/秒)。在装有空调的室内此让,温度为19-24°C,相对湿度40-50%最舒适。但如考虑温度对人思维活动的影响,最适宜的温度是18度,相对湿度40-90%,在这种室内小气候的环境下,人的精神状态好,工作效率也高。

- 舒适度还与室内外温度差有关,当室内温度比室外温度低10度时,人的身体就感到不舒服,易患感冒。一森猛局般要求室内外温差不应大于7度。

本文来源: https://www.lw71.cn/article/a7ee66ab07130ebb2f135db6.html